# คู่มือการใช้งานเว็บ TM-X Control System

สำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้ดูแลข้อมูล

หน่วยงาน  [ระบุ]    เวอร์ชัน  [ระบุ]    วันที่  [ระบุ]

เอกสารนี้จัดลำดับการใช้งานตั้งแต่การตรวจสอบความพร้อม การเตรียมชิ้นงาน การวัดและดูผล ไปจนถึงการแก้ไขและส่งออกข้อมูล เติมรายละเอียดและภาพหน้าจอในตำแหน่งที่ระบุเพื่อให้ตรงกับขั้นตอนปฏิบัติงานจริง

# 1 ภาพรวมการใช้งาน

เว็บ TM-X Control System มีหน้าหลักสำหรับควบคุมการวัด ดูผล แก้ไขข้อมูล และส่งออกผลการวัด

Home  เตรียมข้อมูลชิ้นงาน เริ่มหรือหยุดการวัด และติดตามผล

Edit  ค้นหา เพิ่ม หรือแก้ไขข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

Export  เลือกรูปแบบรายงานและดาวน์โหลดข้อมูล

ภาพประกอบ  [วางภาพหน้าจอ เมนูหลักของเว็บ]

# 2 ก่อนเริ่มใช้งาน

ตรวจสอบว่าเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ Ethernet กับแล็ปท็อปเรียบร้อยแล้ว

เปิดเว็บเบราว์เซอร์และไปที่ http://192.168.10.10:8000

ตรวจสอบสถานะ Session: Stopped ซึ่งหมายถึงระบบหยุดการวัดและรอเริ่มงาน

ตรวจสอบสถานะ Raspberry Pi: Online ซึ่งหมายถึง Raspberry Pi เชื่อมต่อกับ PC Server

ตรวจสอบสถานะ Server: Online ซึ่งหมายถึงหน้าเว็บเชื่อมต่อกับ PC Server และรับส่งข้อมูลได้

ภาพประกอบ  [วางภาพหน้าจอ หน้า Home และป้ายสถานะ]

[เพิ่มวิธีปฏิบัติเมื่อสถานะไม่เป็นไปตามที่ระบุ]

# 3 เตรียมข้อมูลชิ้นงาน

[เลือกประเภทการวัด IPM, New หรือ Rework]

[กรอกชื่อ Operator และข้อมูล ALPL]

[ตรวจสอบรายการในคิวแล้วกด Save]

ภาพประกอบ  [วางภาพหน้าจอ ส่วน Part Entry]

[เพิ่มตัวอย่างข้อมูลที่กรอกถูกต้องและเงื่อนไขก่อนเริ่มวัด]

# 4 เริ่มและหยุดการวัด

[ตรวจสอบข้อมูลชิ้นงานและสถานะระบบก่อนกด Start]

[กด Start และตรวจสอบว่า Session เปลี่ยนเป็น Running]

[กด Stop เมื่อต้องการสิ้นสุดการวัด]

ภาพประกอบ  [วางภาพหน้าจอ ส่วน Session Control]

[อธิบายผลของการหยุดการวัดกลางคัน]

# 5 อ่านผลระหว่างวัด

[อ่านค่า X, Y และ Offset ตามประเภทการวัด]

[ตรวจสอบผล OK หรือ NG และภาพล่าสุดจาก Camera Preview]

[ติดตามจำนวนชิ้นงานที่วัดแล้วใน Progress]

ภาพประกอบ  [วางภาพหน้าจอ ส่วน Live Telemetry และ Camera Preview]

[เพิ่มเกณฑ์การตัดสินผลและตัวอย่างที่พบจริง]

# 6 ค้นหาและดูผลย้อนหลัง

[ค้นหารายการด้วย ALPL หรือเลือกวันที่]

[เปิดรายการ Measurements ที่ต้องการดู]

[ตรวจสอบค่าที่วัด ผลการตัดสิน และภาพประกอบ]

ภาพประกอบ  [วางภาพหน้าจอ ตาราง Measurements และหน้ารายละเอียด]

# 7 แก้ไขข้อมูล

[เลือกตาราง Parts หรือ Measurements ในหน้า Edit]

[เพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลที่ต้องการ แล้วกด Save]

[ตรวจสอบข้อมูลหลังบันทึก]

ภาพประกอบ  [วางภาพหน้าจอ หน้า Edit]

[ระบุผู้มีสิทธิ์แก้ไขข้อมูลและข้อควรระวัง]

# 8 ส่งออกข้อมูล

[เลือกรูปแบบ CSV, PDF หรือ Excel]

[เลือก Template และกำหนดตัวกรองข้อมูล]

[ตรวจตัวอย่างข้อมูล แล้วกดดาวน์โหลด]

ภาพประกอบ  [วางภาพหน้าจอ หน้า Export]

[ระบุรูปแบบการตั้งชื่อไฟล์และตำแหน่งจัดเก็บ]

# 9 ปัญหาที่พบบ่อย

## Raspberry Pi ไม่เชื่อมต่อ

[วิธีตรวจสอบและผู้รับผิดชอบ]

## กด Start ไม่ได้

[ตรวจสอบข้อมูลคิวและสถานะระบบ]

## ไม่มีภาพหรือผลวัด

[วิธีตรวจสอบเครื่องวัดและการรับข้อมูล]

## Export แล้วไม่มีข้อมูล

[ตรวจสอบตัวกรองและช่วงวันที่]

# 10 คำศัพท์และผู้ติดต่อ

ALPL  [ความหมาย]

Session  [ความหมาย]

Tolerance  [ความหมาย]

OK / NG  [ความหมาย]

## ผู้ดูแลระบบ

ชื่อ  [ระบุ]
แผนก  [ระบุ]
โทรศัพท์หรืออีเมล  [ระบุ]

เอกสารอ้างอิง  [ระบุ]